Załącznik nr 1

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Dostawa kontenera socjalnego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Baza sprzętowo-materiałowa na potrzeby zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego i utrzymania dróg”

Symbol CPV:  44211100-3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenera socjalnego.

- Wymagania ogólne:

- Kontener fabrycznie  nowy ,

- Kontener nieużywany, bez wad i technicznie sprawny

- Parametry i wyposażenie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych:

- Kontener o wymiarach minimalnych szerokość 3,0m , długość 6,0m wykonany z profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3mm,

- Ściany i dach płyta warstwowa malowana lub powlekana,

- Podłoga , ściany i dach izolowane,

- Okna uchylno-rozwierane wyposażone w żaluzje,

- Drzwi pełne wyposażone w zamki patentowe,

- Kontener wyposażony w instalację elektryczną, oświetleniową , wodną i kanalizacyjną,

- Wydzielone pomieszczenie sanitarne wyposażone w wc, umywalkę i kabinę prysznicową,

- Ciepła woda dostarczana z elektrycznego bojlera o minimalnej poj. 40 litrów.

- Warunki dotyczące odbioru, gwarancji i serwisu pojazdu:

1) 	Termin dostawy kontenera: do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2)	Wykonawca dostarczy i rozładuje  do siedziby Zamawiającego lub we wskazane miejsce.

3)	Wykonawca zobowiązany będzie wraz z kontenerem dostarczyć:

a) 	dokumentację eksploatacyjną kontenera zawierającą instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową oraz oświadczenie gwarancyjne, o którym mowa w art. 5771 Kodeksu cywilnego.

4)	Gwarancja producenta lub Wykonawcy wynosząca minimum 24 miesiące:

-  wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wewnętrzne instalacje i powłokę lakierniczą.